**Manual de Instalação do Sensor**

\*No uso em Câmaras/Geladeiras com até 2Mts²(dois), se deve usar apenas um sensor, sendo este instalado na parte do superior.

\*No caso do uso em Salas de Resfriamento, se deve ter um sensor a meio metro abaixo do evaporador.

\*Antes de se instalar fisicamente o sensor, se deve anotar o número de serial que vem estampando no corpo do sensor, pois esse é um identificador único de cada sensor.

1-Após a instalação física, se deve fazer o cadastro do sensor no site;

1a-Ao entrar no site com o perfil de instalador, entre na página de instalação de sensores, informe a empresa no qual será feita a instalação, informe qual Câmara/Geladeira será instalado, o campo Id é o serial do sensor composto pelos últimos 6 números , que se localiza na parte superior do sensor



2-Após a instalação se deve observar se está funcionando corretamente na página de observação dos gráficos.